| Comparações envolvendo LEDs de 1 Watt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica | Cor | Apollo | Cromateck | Seoul |
| Potência Dissipada | Branco Quente Branco Neutro Branco Frio | 1,25W - 1,25W | - - - | 4W 4W 4W |
| Temperatura de Junção | Branco Quente Branco Neutro Branco Frio | 110°C - 110ºC | 125°C 125ºC 125ºC | 145°C 145ºC 145ºC |
| Fluxo Luminoso | Branco Quente Branco Neutro Branco Frio | 60lm - 75lm | 60lm 70lm 90lm | 85lm 100lm 120lm |
| Resistência Térmica | Branco Quente Branco Neutro Branco Frio | 9°C/W - 9ºC/W | 13°C/W 13°C/W 13°C/W | 6,2ºC/W 6,2ºC/W 6,2ºC/W |
| Fonte: Cromax Eletrônica, Seoul e SunLED |  |  |  |  |