| Características da luminária |  |
| --- | --- |
| Potência | 66 W |
| Tensão Nominal | 12 V |
| Corrente Nominal | 5,5 A |
| Temperatura de Operação | -40 ºC à 85 ºC |
| Número de LEDs | 54 |
| Temperatura de Cor | 6500 K (Branco Frio) |
| Luminosidade | 4050 lm |
| IRC | 0,8 |
| Rendimento | 90% |
| Peso: | 5,5 Kg |
| Fonte: Arquivo do Autor. |  |